	[image: image1.jpg]





	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИЖНЕПОПОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ   НИЖНЕПОПОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.06.2018
                               №  84                              х. Нижнепопов


Об  утверждении перечня 

первичных  средств пожаротушения 

в местах общественного пользования 

населенных пунктов.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение, в соответствии  Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Нижнепоповское  сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:


1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  МО Нижнепоповское сельское поселение (Приложение 1).


1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов МО Нижнепоповское сельское поселение (Приложение 2).

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

           3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за  собой.

Глава Администрации                                                           А. М. Кнурев                                                                                                                                                   

Приложение 1

к постановлению Администрации

Нижнепоповского  сельского поселения

        от 05.06. 2018 года  № 84
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование      
зданий и помещений
	Защищаемая
площадь
	Средства пожаротушения         
и противопожарного инвентаря (штук)

	
	
	
	Порош-ковый 
огнету-шитель
ОП-4

(или анало-гичный)
	ящик с песком 
емкос-тью 
0,5 куб. м
	бочка с водой
и ведро
	багор, 
топор, 
лопата

	1
	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания
	Здание
	1
	-
	1 (*)
	-

	2
	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания
	Здание
	1 (*)
	-
	1 (*)
	1, 1, 1
(*)

	3
	Частные жилые дома для постоянного проживания
	Здание
	1
	-
	1 (*)
	1, 1, 1

	4
	Индивидуальные гаражи
	Гараж
	1
	-
	-
	-

	5
	Многоквартирные жилые дома
	Квартира
	1
	-
	-
	-


Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.
Главный специалист Администрации                                  Г. Н. Кулишенко
Приложение 2
к постановлению Администрации

Нижнепоповского  сельского поселения

        от  05.06. 2018 года  № 84 
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение
	№ 
п/п
	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации пожарного щита

	
	
	

	1
	Огнетушители (рекомендуемые):

- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;

- порошковые (ОП)

вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг

ОП-10/9

ОП-5/4
	2

1

2

	2
	Лом
	1

	3
	Ведро
	1

	4
	Багор
	1

	5
	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м
	1

	6
	Лопата штыковая
	1


Главный специалист Администрации                                        Г. Н. Кулишенко
